| Quantidade | Descrição |  | Código NBM/SH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EQUIPAMENTOS DO SISTEMA MECÂNICO |  |  |  |
|  | TURBINAS E REGULADORES |  |  |  |
| 3 unid. | Turbina Francis, eixo vertical, potência nominal de 35,75 MW, com rotação nominal de 600 rpm |  | 8410.13.00 |  |
| 3 unid. | Regulador de Velocidade |  | 8410.90.00 |  |
| 3 unid. | Válvula Borboletas |  | 8481.80.97 |  |
|  | ### EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS |  |  |  |
| 3 unid. | Comporta Segmento do Vertedouro |  | 7308.90.90 |  |
| 1 unid. | Comporta Ensecadeira do Vertedouro |  | 7308.90.90 |  |
| 1 unid. | Comporta Ensecadeira do Tunel de Descarga |  | 7308.90.90 |  |
| 4 cj | Grade da Tomada D’Água |  | 7308.90.90 |  |
| 2 unid. | Comporta Vagão do Desvio |  | 7308.90.90 |  |
| 4 unid. | Comporta Ensecadeira da Tomada D' água |  | 7308.90.90 |  |
| 3 unid. | Comporta Ensecadeira do Tubo de Sucção |  | 7308.90.90 |  |
| 1 unid. | Conduto Forçado |  | 7306.30.00 |  |
|  | EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS |  |  |  |
| 1 unid. | Ponte Rolante da Casa de Força |  | 8426.11.00 |  |
| 1 unid. | Talha Elétrica e Monovia da Câmara de Equilíbrio |  | 8425.11.00 |  |
| 1 unid. | Talha Elétrica e Monovia do Vertedouro |  | 8425.11.00 |  |
| 2 unid. | Guincho do Desvio |  | 8426.19.00 |  |
| 1 unid. | Ponte Polar da TA |  | 8426.11.00 |  |
|  | SISTEMAS AUXILIARES MECÂNICOS |  |  |  |
|  | SISTEMA DE ESGOTAMENTO E ENCHIMENTO |  |  |  |
| 1 cj | Bomba para água ou óleo |  | 8413.70.90 |  |
| 1 cj | Válvula p/ Auxiliares Mecânicos |  | 8481.80.97 8481.80.95 |  |
| 1 cj | Tubulação de aço |  | 7304.39.10 |  |
| 1 cj | Quadro Elétrico de Alimentação e Controle |  | 8537.10.90 |  |
| 1 cj | Tubulação de aço |  | 7304.39.10 |  |
| 1cj | Quadro Elétrico de Alimentação e Controle |  | 8537.10.90 |  |
|  | Sistema de Água Industrial: |  |  |  |
| 1 cj | Bomba para água ou óleo |  | 8413.70.90 |  |
| 1 cj 1 cj | Válvula p/ Auxiliares Mecânicos |  | 8481.80.97 8481.80.95 |  |
| 1 cj | Tubulação de aço |  | 7304.39.10 |  |
|  | SISTEMA DE AR COMPRIMIDO DE SERVIÇO |  |  |  |
| 1 cj | Compressor |  | 8414.80.12 |  |
| 1 cj | Recipiente para gases comprimidos |  | 7311.00.00 |  |
| 1 cj 1 cj | Válvula p/ Auxiliares Mecânicos |  | 8481.80.97 8481.80.95 |  |
| 1 cj | Tubulação de aço |  | 7304.39.10 |  |
|  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |
| 1 Unid, | Sistema de Proteção Contra Incêndio |  | 8424.90.90 |  |
| 1 cj | Extintor |  | 8424.10.00 |  |
| 1 cj | Hidrante |  | 8424.89.00 |  |
|  | SISTEMA DE COLETA E SEPARAÇÃO DE ÁGUA/ÓLEO |  |  |  |
| 1 cj | Bacia Coletora |  | 8421.29.30 |  |
| 1 cj | Filtro Prensa |  | 8421.29.30 |  |
| 1 cj | Tubulação de aço |  | 7304.39.10 |  |
|  | SISTEMA DE VENTILAÇÃO |  |  |  |
| 1 cj | Ventilador |  | 8414.59.90 |  |
| 1 cj | Parte para sist. Ventilação |  | 8414.90.20 |  |
|  | SISTEMA DE MEDIÇÃO DE NÍVEL D'ÁGUA |  |  |  |
| 1 cj | Medidor de nível |  | 9026.10.20 |  |
|  | EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS ELÉTRICOS |  |  |  |
| 1 cj | Quadro para os sistemas auxiliares mecânicos |  | 8537.10.90 |  |
|  | OFICINA ELETROMECÂNICA |  |  |  |
| 1 unid. | Torno mecânico |  | 8458.11.90 |  |
| 1 unid. | Plaina Limadora |  | 8461.10.00 |  |
| 1 unid. | Talha de alavanca |  | 8425.19.90 |  |
| 1 unid. | Furadeira de coluna |  | 8459.21.99 |  |
| 1 unid. | Serra Hidráulica |  | 8461.50.90 |  |
| 1 unid. | Prensa Hidráulica |  | 8462.91.19 |  |
| 1 unid. | Esmerilhadeira |  | 8460.90.90 |  |
| 1 unid. | Máquina de solda elétrica |  | 8515.19.00 |  |
| 1 unid. | Equipamento de Solda oxiacetileno |  | 8515.80.90 |  |
| 1 cj | Bancada |  | 4421.90.00 |  |
|  | EQUIPAMENTOS DO SISTEMA ELÉTRICO |  |  |  |
|  | GERADORES E SISTEMAS ASSOCIADOS |  |  |  |
| 3 unid. | Gerador hidrelétrico de potência nominal de 37 MVA; 13,8 kV, com rotação nominal de 600 rpm |  | 8501.64.00 |  |
| 3 unid. | Sistema de excitaçâo estática |  | 8504.40.29 |  |
| 3 unid. | Transformador trifásico, seco, potência nominal de 450 kVA, 13.8 kV/0,33 kV para alimentação do sistema de excitaçâo estática |  | 8504.21.00 |  |
|  | SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE |  |  |  |
| 1 cj | Equipam. p/ Sistema de supervisão, comando e controle digital |  | 8537.20.00 |  |
|  | SISTEMA DE PROTEÇÃO |  |  |  |
| 1 cj | Equipam. P/ Sistema de Proteção |  | 8537.20.00 |  |
|  | SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS |  |  |  |
| 1 cj | Manobra e controle MT - 1 3,8 kV - cubículos blindados |  | 8537.20.00 |  |
| 1 cj | Transformador serviços auxiliares |  | 85.04.21.00 |  |
| 1 cj | Quadro de distribuição CA-BT - 380/220 V |  | 8537.10.90 |  |
| 1 cj | Centro de carga - BT - 380/220 V |  | 8537.10.90 |  |
| 1 cj | Centro de carga para iluminação |  | 8537.10.90 |  |
| 1 cj | Centro de carga - CC - 125 Vcc |  | 8537.10.90 |  |
| 1 cj | Bateria, chumbo - ácido - 125 Vcc |  | 8507.20.10 |  |
| 1 cj | Conversor CA/CC - 380 Vca-1 25 Vcc-50 A |  | 8504.40.10 |  |
| 1 cj | Inversor CA/CC - 220 Vca e 125 Vcc/220Vca |  | 8504.40.90 |  |
| 1 cj | Grupo Gerador Diesel |  | 8502.12.10 |  |
|  | CABLAGEM E BANDEJAMENTO |  |  |  |
| 1 cj | Cabo isolado 1 2/20 kV |  | 8544.60.00 |  |
| 1 cj | Cabo de força e controle - isolados - BT |  | 8544.51.00 |  |
| 1 cj | Eletroduto |  | 7306.30.00 |  |
| 1 cj | Leito de cabos |  | 7308.90.90 |  |
| 1 cj | Matéria! p/ Sistema de aterramento |  | 7413.00.00 |  |
|  | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INSTALAÇÕES PREDIAIS EM BAIXA TENSÃO |  |  |  |
| 1 cj | Material p/ Sistema de iluminação |  | 8539.22.00 |  |
|  | SISTEMA DE TELEFONIA |  |  |  |
| 1 cj | Equipam, e Mat. P/ Sistema de telefonia |  | 8517.30.14 |  |
|  | ### SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA |  |  |  |
| 1 cj | Equipam, p/ Sistema de Vigilância eletrônica completo, c/ central, câmeras e sensores |  | 8531.10.90 |  |
|  | TRANSFORMADORES ELEVADORES |  |  |  |
| 3 unid | Transformador Elevador trifásico, 37 MVA, 13,8-138 kV |  | 8504.23.01 |  |
|  | SISTEMA DE ATERRAMENTO |  |  |  |
|  | EQUIPAMENTOS 138kV PARA A SUBESTAÇÃO SECCIONADORA DA AHE QUEIMADO E SUBESTAÇÃO DE CONEXÃO DE UNAÍ-3 |  |  |  |
| 1 cj | Disjuntor SF6- 138 kV |  | 8535.29.00 |  |
| 1 cj | Transformador de Corrente 138 kV |  | 8504.31.11 |  |
| 1 cj | Transformador de Potencial 138 kV |  | 8504.31.19 |  |
| 1 cj | Para-Raio óxido de zinco 138 kV |  | 8535.40.10 |  |
| 1 cj | Seccionadora manual 145 kV |  | 8535.30.11 |  |
| 1 cj | Seccionadora motorizada 145 kV |  | 8535.30.12 |  |
| 1 cj | Mat. Aterramento |  | 7413.00.00 |  |
| 1 cj | Estrutura concreto |  | 7308.90.90 |  |
|  |  | HISA |  |  |
| 1 unid. |  | Turbina Hidráulica 1938 KW-600 RPM |  | 8410.12.00 |
|  |  | GEVISA |  |  |
| 1 unid. |  | Gerador Sincrono 2115 KW-600 RPM |  | 8501.64.00 |
|  |  | FLESSAK |  |  |
| 1 unid. |  | Módulo de surto 6,9 KV-600 RPM |  | 8537.20.00 |
| 1 unid. |  | Módulo de geração |  | 8537.10.90 |
| 1 unid. |  | Módulo de serviço |  | 8537.10.19 |
| 1 cj |  | Subestação controle |  | 8535.21.00 |
| 1 unid. |  | Transformador auxiliar 75 KVA |  | 8535.30.11 |
| 1 cj |  | Material para instalação cablagem |  | 8504.31.11 |
|  |  | CEMANI |  |  |
| 12.000Kg |  | Conduto forçado |  | 7309.00.90 |
| " |  |  |  |  |