QuantidadeDescrição		Classificação NBM/NCM

1. 		Equipamentos de Levantamento

1.1	02 unid.	Turbinas e Reguladores	............................		8410.13.00

1.2     	01 unid.	Pontes rolantes 			8426.11.00

1.3    	02 unid.      	Pórticos rolantes 			8426.30.00

1.4    	01 unid.      	Máquinas limpa-grades 			8479.89.99

1.5    	02 unid.      	Guinchos e talhas			8425.11.00

1.6    	01 unid.      	Elevador predial			8428.10.00

2. 		Equipamentos Hidromecânicos

2.1    	04 unid.      	Grades diversas e acessórios		7308.90.90

2.2    	04 unid.      	Comportas diversas e acessórios 		7308.90.90

2.3    	360 mt       	Condutos forçados e vazão sanitária 		7306.90.10

3. 		Sistemas Mecânicos Auxiliares

3.1     	01 conj.       	Sistema água de resfriamento e serviços	8421.21.00

3.2    	01 conj.       	Sistema de esvaziamento e enchimento	8413.60.90

3.3    	01 conj.       Sistema de drenagem				8413.60.90

3.4     	01 conj.      	Sistema de ar comprimido de serviço 	8414.80.12

3.5     	01 conj.      	Sistema de ventilação			8414.59.90

3.6    	02 conj.       	Sistema de água potável e esgoto sanitário	8413.70.90

3.7     	01 conj.       Sistema de medições hidráulicas CF/TA	9026.10.29

3.8     	02 conj.	Sistema de proteção contra incêndio 		8424.10.00

3.9    	02 conj.       Sistema de ar condicionado 			8415.81.10

3.10   	01 conj.       	Sistema separador água-óleo paratrafos	8413.60.90

3.11   	01 conj.       	Sistema de tratamento de óleo lubrificante 	8421.29.30

3.12   	01 conj.       Oficina eletromecânica				8458.11.90

4. 		Gerador e Equipamentos Associados

4.1     	02 conj.	Geradores e sistema de excitação ..  		8501.64.00

4.2     	02 conj.	Cubículos Terminais			8537.20.00

4.3     	02 conj.	Barramentos blindados			8544.60.00

5. 		Sistemas Auxiliares Técnicos

5.1    	01 conj.	Quadros de distribuição e centro de controle
                                     motores				8537.10.90

5.2     	01 conj.	Cubículos de média tensão			8537.20.00

5.3     	01 conj.	Transformadores auxiliares			8504.21.00

5.4    	02 conj.	Quadros de distribuição corrente	contínua	8537.10.90

5.5     	02 conj.       Baterias e carregadores				8507.80.00 e 8504.40.10

5.6     	01 conj.       Grupo gerador diesel emergência 		8502.13.90

6. 		Materiais Elétricos de Instalação

6.1     	01 conj.       Cabos de cobre nu				7413.00.00

6.2     	01 conj.       Cabos de cobre isolado				8544.60.00

6.3     	01 conj.       Cabos de alumínio				7614.10.10

6.4  	01 conj.	Eletrodutos de aço galvanizado e 	acessórios		7306.30.00

6.5    	01 conj.       Leitos de cabos e ferragens				7326.90.00

6.6    	01 conj.       Luminárias				9505.10.93

6.7     	01 conj.       Reatores				8504.10.00

7. 		Sistema de Comando, Controle e Proteção

7.1     	02 conj.       Equipamentos de comando e controle	8537.10.20

7.2     	02 conj.       Sistema de proteção digital				8537.10.90

7.3     	01 conj.       	Sistema distribuído de supervisão e 	controle 8537.20 00

8. 		Subestação da Usina 138 kV

8.1     	93 unid.      Isoladores de vidro				8546.10.00

8.2     	18 unid.      Disjuntores AT 138 kV				8535.29.00

8.3     	72 unid.     Seccionadoras AT 138 kV				8535.30.11

8.4     	18 unid.      Pára-raios AT				8535.40.90

8.5     	21 unid.      	Transformador de potencial AT 138 kV	8504.31.19

8.6   	 21 unid.      Transformador de corrente AT 138 kV	8504.31.11

8.7 		01 conj.       Ferragens e acessórios				7326.19.00

8.8   	 01 conj.      Estruturas barramentos 138 kV		73.08.20.00

9. 		Linha de Transmissão 138 kV

9.1    	01 conj.      Torres de transmissão 138 kV		7308.20.00

9.2     	120 ton      	Cabos condutores alumínio com 
alma aço (CAA) 138 kV				7614.10.10

9.3   	 01 conj.    Isoladores de vidro				8546.10.00

9.4    	01 conj.     Ferragens e acessórios				7326.19.00

9.5    	01 conj.    	 Estruturas de barramentos 138 kV		7308.20.00

9.6    	02 unid.     	Transformadores Elevadores			8504.23.00

9.7    	1800 ton   Aço para construção				7214.20.00

9.8    	14800 ton  	Cimento para construção			2523.29.10