QuantidadeDescrição		Classificação
 NBM/NCM

1. 		Turbinas e Reguladores

1.1 	02 conj.    Turbinas e Reguladores		8410.13.00

2. 		Equipamentos de Levantamento

2.1	01 unid.    Ponte rolante		8426.11.00

2.2	03 unid.    Pórticos rolantes		8426.30.00

2.3	01 unid.    Máquina limpa-grades		8479.89.99

2.4	02 unid.    Guinchos e talhas		8425.11.00

2.5	01 unid.     Elevador predial		8428.10.00

3. 		EquipamentosHidromecânicos
3.1	01 unid.    Cobertura metálica móvel		7308.90.90

3.2	03 conj.    Comportas diversas e acessórios 		7308.90.90

3.3	01 conj.    Condutos forçados e vazão sanitária.		7306.90.10

3.4	01 conj.     Blindagem dos Túneis Forçados 	7306.30.00

4. 		Sistemas Mecânicos Auxiliares

4.1	01 conj.    Sistemas água de resfriamento		8421.29.30

4.2	01 conj.    Sistemas de esgotamento e enchi	mento 	8413.60.90

4.3	01 conj.     Sistema de Drenagem		8413.60.90

4.4	01 conj.     Sistema de ar comprimido de serviço

4.5	01 conj.     Sistema de ventilação		8414.51.90

4.6	02 conj.      Sistemas de água potável e esgoto 	sanitário	7304.39.10 e 8413.70.80

4.7 	01 conj..       Sistema de medições hidráulicas CF/TA

9026.10.29

4.8	02 conj..     Sistema de proteção contra incêndio 		8424.10.00

4.9	02 conj..     Sistemas de ar condicionado		8415.82.80

4.10	01 conj.       Sistema separador água-óleo para	trafos 7304.39.90

4.11	01 conj.       Sistema de tratamento de óleo lubrificante

8421.29.30

4.12	01 conj.     Oficina eletromecânica		8458.11.90

4.13	01 conj.      Sistema de água de serviço		7304.39.10

5. 		  Geradores e Equipamentos Associados

5. 1	02 conj.      Geradores e sistema de excitação 		8501.64.00

5.2	02 conj.	  Cubículos terminais		8537.20.00

5.3	02 conj.      Barramentos blindados		8544.60.00

6. 		  Sistemas Auxiliares Elétricos

6.1	01 conj.     Quadros de distribuição e centro 	de controle motores	8537.10.90

6.2	01 conj.      Cubículos de média tensão		8537.20.00

6.3	01 conj.    Transformadores auxiliares		8504.21.00

6.4    	02 conj.       	Quadros de distribuição corrente con-

tínua		8537.10.90

6.5  02 conj.       Baterias e carregadores		8507.80.00

6.6 	01 conj.    Grupo gerador diesel emergência		8502.13.90

7. 		Materiais Elétricos de Instalação

7.1	01 conj.    Cabos de cobre nu		7413.00.00

7.2	01 conj.     Cabos de cobre isolado		8544.60.00

7.3	01 conj.     Cabos de alumínio		7614.10.10

7.4	01conj.  	Eletrodutos de aço galvanizado e

acessórios		7306.30.00

7.5	01 conj.    Leitos de cabos e ferragens		7326.90.00

7.6	01 cpnj    Luminárias		9505.10.93

7.7	01 conj.    Reatores		8504.10.00

8. 		Transformadores Elevadores

8.1	02 unid     Transformadores Elevadores		8504.23.00

9.		Sistemas de Comando, Controle e Proteção

9.1	02 conj.     Equipamentos de Comando e	Controle	8537.10.20

9.2  02 conj.     Sistema de proteção digital		8537.10.90

9.3  01 conj.     Sistema distribuído de supervisão e	controle	8537.20.00

10.  		Subestação da Usina 230 kV

10.1   93 unid     Isoladores de vidro		8546.10.00

10.2   18 unid      Disjuntores AT 230 kV		8535.29.00

10.3   72 unid      Seccionadoras AT 230 kV		8535.30.22

10.4   18 unid      Pára-raios AT		8535.40.10

10.5   21 unid     Transformador de Potencial 	AT230 kV	8504.31.11

10.6   21 unid     Transformador de Corrente 	AT 230 kV8504.31.19

10.7   01 conj.    Ferragens e acessórios		7326.19.00

10.8   01 conj.    Estruturas barramentos 230 kV		7308.20.00

11. 		Instalações para Conexão da Central 	Geradora à  Rede Básica

11.1   01 conj.    Estruturas metálicas – torres		7308.20.00

11.2   120 ton    Cabos condutores alumínio com

alma de Aço (CAA) 230 kV		7614.10.10

11.3   01 conj.  Isoladores de vidro		8546.10.00

11.4  01 conj.   Cabo OPGW		8544.70.30

11.5	01 conj.	Ferragens e acessórios		7326.19.00

11.6	01 conj.    Fio de Aço cobreado para contra-peso 		7217.30.99

11.7	01 conj.    Cordoalha de aço		7312.10.90

12. 		Materiais

12.1   9183 ton    Aço para Construção		7214.20.00

12.2   55272 ton  Cimento para Construção		2523.29.10"